## Főösszesítő
ÁMK Napközi Otthonos Óvoda Kisláng, Fő u.53- Energetikai korszerűsítése
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ
Megnevezés | ANYAG | DÍJ
Központi fűtés
Földgázellátás
Használati meleg víz ellátás
Napelemes rendszer
Napkollektoros rendszer
Egyéb munkák
Konyha szellőzés
Építész munkák
bontási munkák
zsaluzás, állványozás
nyílászáró szerkezetek elhelyezése
Szigetelési munkák
vakolás, rabicolás
Összesen:
Mindösszesen:
ÁFA 27 %
Bruttó:

## Központi fűtés
Központi fűtés
TSZ | MUNKANEM | Mennyiségi egység | Mennyiség | Anyag | Díj | Anyag | Díj
Központi fűtés tervezés
Bontási munkák
1. | Menetes elzáró szerelvény bontása NA 50 méretig | db | 16
2. | Karimás elzáró szerelvény bontása NA 50 méret felett | db | 0
3. | Szivattyú szakszerű bontása | db | 2
4. | Fűtési vezeték szakszerű bontása NA 50 méretig | m | 345
5. | Légedény szakszerű bontása | db | 6
6. | Radiátor szelep szakszerű bontása | db | 30
7. | Radiátor alsó csatlakozás szakszerű bontása | db | 30
8. | Radiátorok szakszerű bontása 5 m2 fűtőfelületig | db | 30
9. | Tágulási tartály szakszerű bontása | db | 2
Szerelőkőműves munkák
10. | Faláttörés készítése felmenő tégla válaszfalban fűtési vezeték részére külön tételben kiírt védőcső elhelyezéssel helyreállítással | db | 30
11. | Faláttörés készítése felmenő tégla főfalban fűtési vezeték részére külön tételben kiírt védőcső elhelyezéssel helyreállítással | db | 10
12. | Felhagyott faláttörések helyreállítása | db | 20
Szerelési munkák
13. | Szénacél cső kívül horganyozva idomokkal 18x1,2 | m | 184
14. | Szénacél cső kívül horganyozva idomokkal 22x1,5 | m | 108
15. | Szénacél cső kívül horganyozva idomokkal 28x1,5 | m | 168
16. | Szénacél cső kívül horganyozva idomokkal 35x1,5 | m | 6
17. | Golyós tölcsér szifon | db | 1
18. | PVC tokos lefolyócső védőcsőnek 32x1,8 | m | 10
19. | PVC tokos lefolyócső védőcsőnek 40x1,8 | m | 10
20. | PVC tokos lefolyócső védőcsőnek 50x1,8 | m | 2
21. | SAUNIER DUVAL THEMA CONDENS 25-A vagy azzal egyenértékű fali kondenzációs gázkazán-fűtő | db | 2
22. | Kazánköri osztó szénacél csőből préselt idomokkal | db | 1
23. | Kazánköri gyűjtő szénacél csőből préselt idomokkal | db | 1
24. | Osztó-gyűjtő tartó gyártása | db | 1
25. | Osztó-gyűjtő hőszigetelése 13mm vastag TUBOLIT szigetelővel, ragasztva | készlet | 1
26. | SINUS 120/80 hidraulikus váltó | db | 1
27. | SPIROVENT 5/4" iszapleválasztó | db | 2
28. | GRUNDFOS ALPHA 2 L 25-40 (180) HMV töltő szivattyú | db | 2
29. | GRUNDFOS MAGNA 3 32-100 fűtési keringető szivattyú | db | 2
30. | ZILMET CAL-PRO 80 literes változó nyomású gumimembrános zárt tágulási tartály NA 25 tágulási tartály csatlakozó hollandival | db | 2
31. | ZILMET 12 literes változó nyomású gumimembrános zárt tágulási tartály NA 20 tágulási tartály csatlakozó hollandival | db | 2
32. | NA 15 -ös tömlővéges gömbcsap | db | 4
33. | NA 15 -ös KB -s gömbcsap | db | 18
34. | NA 20 -as KB -s gömbcsap | db | 4
35. | NA 25 -ös KB -s gömbcsap | db | 24
36. | NA 40 -es KB -s gömbcsap | db | 2
37. | NA 25 kétútu motoros váltócsap-Siemens VXI 46.25 | db | 1
38. | NA 15 -ös rugó terhelésű biztonsági lefúvató szelep lefúvatási nyomás 3 bar | db | 2
39. | NA 20 -as rugó terhelésű biztonsági lefúvató szelep lefúvatási nyomás 2,5 bar | db | 1
40. | Csővezetékre rögzíthető kerek számlapos hőmérő | db | 6
41. | D 100 Manométer 0 - 4,5 bar | db | 2
42. | NA 25 -ös rugó terhelésű visszacsapó szelep | db | 6
43. | HAJDÚ STA 300 C2 használati meleg víz tároló- tároló ára nélkül - fűtés oldali bekötése | db | 1
44. | NA 15 automata légtelenítő | db | 14
45. | Vogel-Noot vagy azzal egyenértékű univerzális radiátor tartó szerkezettel 33k 500 - 1320 | db | 5
46. | Vogel-Noot vagy azzal egyenértékű univerzális radiátor tartó szerkezettel 33k 500 - 1600 | db | 3
47. | Vogel-Noot vagy azzal egyenértékű univerzális radiátor tartó szerkezettel 33k 900 - 1200 | db | 2
48. | Vogel-Noot vagy azzal egyenértékű univerzális radiátor tartó szerkezettel 33k 900 - 920 | db | 4
49. | Vogel-Noot vagy azzal egyenértékű univerzális radiátor tartó szerkezettel 33k 900 - 720 | db | 2
50. | Vogel-Noot vagy azzal egyenértékű univerzális radiátor tartó szerkezettel 33k 500 - 600 | db | 2
51. | Vogel-Noot vagy azzal egyenértékű univerzális radiátor tartó szerkezettel 33k 500 - 1120 | db | 2
52. | Vogel-Noot vagy azzal egyenértékű univerzális radiátor tartó szerkezettel 33k 500 - 1400 | db | 3
53. | Vogel-Noot vagy azzal egyenértékű univerzális radiátor tartó szerkezettel 22k 900 - 600 | db | 1
54. | Vogel-Noot vagy azzal egyenértékű univerzális radiátor tartó szerkezettel 22k 900 - 400 | db | 1
55. | Vogel-Noot vagy azzal egyenértékű univerzális radiátor tartó szerkezettel 22k 500 - 920 | db | 1
56. | Vogel-Noot vagy azzal egyenértékű univerzális radiátor tartó szerkezettel 22k 900 - 800 | db | 1
57. | Vogel-Noot vagy azzal egyenértékű univerzális radiátor tartó szerkezettel 22k 900 - 920 | db | 3
58. | Fűtési vezeték hőszigetelése 10 mm vastag TUBOLIT szigetelő csőhéllyal 28 -as csőre | m | 32
59. | Fűtési vezeték hőszigetelése 10 mm vastag TUBOLIT szigetelő csőhéllyal 22 -es csőre | m | 28
60. | Fűtési vezeték hőszigetelése 10 mm vastag TUBOLIT szigetelő csőhéllyal 18 -as csőre | m | 36
61. | HAJDU PT 1000CF puffer tároló fűtés oldali bekötése | db | 1
62. | 1/2" -os egyenes kivitelű HERZ TS-90 1 7733 81 vagy azzal egyenérétékű radiátor szelep | db | 30
63. | 1/2"-os egyenes kivitelű HERZ RL 1 3723 vagy azzal egyenértékű radiátor visszatérő szelep | db | 30
64. | NA 65 karimás szennyszűrő- ellenkarimákkal | db | 1
65. | SIEMENS VXP.32-fűtési keverő szelep meghajtó motorral | db | 1
66. | HERZ termófej HERZ radiátor szelephez | db | 30
67. | Radiátor légtelenítő gomb | db | 30
68. | Gumibetétes csőbilincs M 8 -as menettel 18x1,2 -es csőhöz | db | 65
69. | Gumibetétes csőbilincs M 8 -as menettel 22x1,5 -ös csőhöz | db | 95
70. | Gumibetétes csőbilincs M 8 -as menettel 28x1,5 -ös csőhöz | db | 65
71. | Gumibetétes csőbilincs M 8 -as menettel 35x1,5 -ös csőhöz | db | 5
72. | Fix csőtartók, függesztő szerkezetek, beépítve. | készlet | 1
73. | Ászokcsavar M 8 x 120 | db | 35
74. | Ászokcsavar M 8 x 100 | db | 190
75. | Menetes szár toldó M 8 x 28 | db | 225
76. | Menetes szár M 8 | m | 20
Befejező munkák
77. | Munkaterület takarítása | készlet | 1
Elektromos szerelés
78. | Meglévő fűtési keringatő szivattyú szakszerű kikötése | db | 2
79. | MIPro fűtési rendszer szabályzó SAUNIER DUVAL | készlet | 1
80. | GRUNDFOS ALPHA 2 L 25-40 (180) HMV töltő szivattyú elektromos bekötése | db | 2
81. | GRUNDFOS MAGNA 3 32-120 fűtési keringető szivattyú elektromos bekötése | db | 2
82. | Elektromos kapcsoló szekrény hőközpont szolár, fűtési, és használati meleg víz ellátás elektromos berendezéseinek megtáplálásához, elektromos bekötések kialakítása | készlet | 1
83. | Fűtési vezeték egyenpotenciálra hozása | készlet | 1
84. | Elektromos mérési jegyzőkönyv | db | 1
Egyéb munkák
85. | Fűtési rendszer vegyszeres átmosása | készlet | 1
86. | Központi fűtési rendszer nyomáspróbája | készlet | 1
87. | Központi fűtési rendszer feltöltése vízlágyítóról | készlet | 1
88. | Hőközpont és központi fűtési rendszer beszabályozása | készlet | 1
89. | Megvalósulási tervdokumen- táció beruházó részére | db | 1
Központi fűtés összesen:

## Földgázellátás
Földgázellátás
TSZ | MUNKANEM | Mennyiségi egység | Mennyiség | Anyag | Díj | Anyag | Díj
Tervezés-engedélyeztetés
Bontási munkák
1. | Gázmérő leszereltetése-szolgáltatóval | db | 1
2. | Gázkazán bontása | db | 2
3. | Füstcső szakszerű bontása átmérő 150 mm -ig | m | 4
4. | Füstcső idom szakszerű bontása | db | 4
5. | Menetes szerelvény bontása NA 50 méretig | db | 6
6. | Gázvezeték szakszerű bontása NA 50 méretig | m | 10
Szerelőkőműves munkák
7. | Megszüntett füstgáz bekötések lefalazása festő mázoló munkával együtt átmérő 130 mm | db | 1
8. | Horony vésés kondenzvíz vezeték részére helyreállítással | m | 6
9. | Faláttörések helyreállítása kibontott földgázvezeték nyomvonalán | db | 3
10. | Faláttörés készítése D 125 füstgázelvezetés részére helyreállítással | db | 2
Szerelési munkák
11. | Gázvezeték hálózat nyomásmentesítése | hálózat | 1
12. | Zártházas BB kivitelű gömbcsap földgázra NA 15 | db | 3
13. | Zártházas BB kivitelű gömbcsap földgázra NA 20 | db | 2
14. | Zártházas BB kivitelű gömbcsap földgázra NA 25 | db | 1
15. | NA 15 L = 0,5 m bordázott nemesacél bekötöcső gázra | db | 3
16. | NA 20 L = 0,5 m bordázott nemesacél bekötöcső gázra | db | 2
17. | PERO GAZ T17 H G6 fali mérőállomás | db | 1
18. | Gáz mágnes szelep- Pmax: 300mbar egyenes működésű, gyors nyitású, 230V- 1'-os méretben- elektromos szerelési munkákkal-konyhai elszívással reteszelten bekötve | db | 1
19. | Húzott szűkítő NA50/NA25 | db | 2
20. | Mélydomború edényfenék NA50 | db | 1
21. | MSZ EN 10255 anyagú MSZ EN 10220 méretű MSZ EN 10296-1 minőségű acélcső szabadon szerelve bilincsekkel NA 15 | m | 8
22. | MSZ EN 10255 anyagú MSZ EN 10220 méretű MSZ EN 10296-1 minőségű acélcső szabadon szerelve bilincsekkel NA 20 | m | 6
23. | MSZ EN 10255 anyagú MSZ EN 10220 méretű MSZ EN 10296-1 minőségű acélcső szabadon szerelve bilincsekkel NA 25 | m | 10
24. | MSZ EN 10255 anyagú MSZ EN 10220 méretű MSZ EN 10296-1 minőségű acélcső szabadon szerelve bilincsekkel NA 50 | m | 10
25. | SAUNIER DUVAL THEMA CONDENS 25-A fali gázkazán- gázoldali bekötése | db | 2
26. | 80PPS/125ALU indító idom SD 0020081018 | db | 2
27. | 80PPS/125ALU egyenes ellenőrző idom SD A2034100 | db | 2
28. | 80PPS/125ALU egyenes toldócső L = 0,5 m SD A2033500 | db | 2
29. | D125 takaró rózsa | db | 2
30. | 80PPS/125ALU oldalfali kivezető készlet | db | 2
Befejező munkák
31. | Acélcső vegyi és mechanikai rozsdátalanítása | m | 34
32. | Acélcső alapozása egy rétegben | m | 34
33. | Acélcső kétrétegű fedőmázolása | m | 34
34. | Meglévő gázvezeték felületének csiszoló vászonnal való átdörzsölése festési sérülések javítása alapozásnál használt festékkel, majd fedő mázolásnál használt festékkel | m | 22
35. | Acélcső egyrétegű lakkozása | m | 56
Egyéb munkák
36. | G - 6 gázmérő felszerelése Gázszolgáltató által | db | 1
37. | Szilárdsági és tömörségi nyomáspróba megbízó műszaki ellenőrének jelenlétében | készlet | 1
38. | Műszaki átadás E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részére szilárdsági és tömörségi nyomáspróbával a szükséges dokumentációk becsatolásával | készlet | 1
39. | Földgázvezeték gáz alá helyezése | készlet | 1
40. | SAUNIER DUVAL THEMA CONDENS 25-A fali gázkazán füstgáz elvezető rendszerének tömörség vizsgálata | db | 2
41. | SAUNIER DUVAL THEMA CONDENS 25-A fali gázkazán üzembe helyezése | db | 2
42. | Gázvezeték egyenpotenciálra hozása | db | 1
43. | Elektromos mérési jegyzőkönyv | db | 1
44. | EPH mérési jegyzőkönyv | db | 1
45. | Megvalósulási tervdokumen- táció beruházó részére | db | 1
Földgázellátás összesen:

## Használati meleg víz
Használati meleg víz ellátás
TSZ | MUNKANEM | Menny. egység | Mennyiség | Anyag | Díj | Anyag | Díj
Tervezés
Bontási munkák
1. | Elektromos vízmelegítő szakszerű bontása | db | 3
2. | Falban és szabadon szerelt horganyzott acél vízvezeték bontása NA 50 méretig | m | 10
3. | Falban szerelt szennyvíz vezeték bontása | m | 1
Szerelőkőműves munkák
4. | Faláttörés készítése felmenő tégla főfalazatban használati meleg víz és cirkulációs vezeték részére külön tételben kiírt védőcső elhelyezéssel helyreállítással | db | 4
5. | Faláttörés készítése felmenő tégla válasz falazatban használati meleg víz és cirkulációs vezeték részére külön tételben kiírt védőcső elhelyezéssel helyreállítással | db | 4
6. | Horony vésése használati meleg víz, és szennyvíz vezeték részére helyreállítással | m | 3
Szerelési munkák
7. | HAJDÚ STA 300 C2 használati meleg víz tároló- tároló ára nélkül - víz oldali bekötése | db | 1
8. | WAVIN PE-XC/AL/PE vízvezetéki cső szálban szabadon szerelve idomokkal 20 x 2,25 | m | 24
9. | WAVIN PE-XC/AL/PE vízvezetéki cső szálban szabadon szerelve idomokkal 32 x 3 | m | 36
10. | PVC tokos lefolyócső védőcsőnek 32x1,8 | m | 1
11. | PVC tokos lefolyócső védőcsőnek 40x1,8 | m | 1
12. | Horganyzott vízvezetéki cső szálban szabadon szerelve idomokkal 1" | m | 18
13. | HAJDU PT 1000 CF puffer tároló víz oldali bekötése | db | 1
14. | PVC ág gumigyűrűs tömítéssel előre elkészített falhoronyba szerelve kondenzvíz elvezetéshez D 32 | db | 1
15. | Golyós tölcsér | db | 2
16. | NA 15 tömlővéges ürítő csap | db | 2
17. | NA 15 -ös KB -s gömbcsap | db | 2
18. | NA 20 -as KB -s gömbcsap | db | 6
19. | NA 15 -ös rugó terhelésű biztonsági lefúvató szelep lefúvatási nyomás 6 bar | db | 1
20. | D 100 Manométer 0 - 10 bar | db | 1
21. | NA 25 -as rugó terhelésű visszacsapó szelep | db | 2
22. | ZILMET 35 literes gumimembrános zárt tágulási tartály vízre | db | 1
23. | GRUNDFOS COMFORT UP15-14BA PM használati meleg víz cirkulációs szivattyú | db | 1
24. | Gumibetétes csőbilincs M 8 -as menettel 20 -as csőhöz | db | 12
25. | Gumibetétes csőbilincs M 8 -as menettel 32 -es csőhöz | db | 20
26. | Ászokcsavar M 8 x 100 | db | 35
27. | Menetes szár toldó M 8 x 28 | db | 35
28. | Menetes szár M 8 | m | 6
Elektromos szerelés
29. | GRUNDFOS COMFORT UP15-14BA PM használati meleg víz cirkulációs szivattyú elektromos bekötése | db | 1
30. | Víz vezeték egyenpotenciálra hozása | készlet | 1
31. | Elektromos mérési jegyzőkönyv | db | 1
Egyéb munkák
32. | TUBOLIT szigetelő csőhéj hideg, meleg víz vezetékre TL 32/9-DG | m | 54
33. | TUBOLIT szigetelő csőhéj szabadon szerelt kevertvíz vezetékre TL 20/9-DG | m | 24
34. | Vízvezeték rendszer nyomáspróbája | készlet | 1
35. | Víz rendszer fertőtlenítése- ÁNTSZ. Vízminta jkv. | készlet | 1
36. | Vízvezeték rendszer beszabályozása | készlet | 1
| Használati meleg víz ellátás összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Napelemes rendszer
Napelemes rendszer
| névleges teljesítmény | 6,00 kWp
| a rendszer várható éves hozama | 6300-7200 kWh / év
| kiváltott CO2-szennyezés | 5,9 t / év
TSZ | MUNKANEM | Menny. egység | Mennyiség | Anyag | Díj | Anyag | Díj
1 | 24 db Canadian Solar 250 W, vagy azzal egyenértékű polikristályos napelem | db | 24
2 | Tartószerkezet napelem panel számára | db | 24
3 | Fronius Symo Light 6.0-3-M* vagy azzal egyenértékű inverter | db | 1
4 | Szolár kábel szett, komplett villanyszerelési anyag | készlet | 1
5 | Egyéb szerelési költségek, | készlet | 1
6 | Tervezési-engedélyeztetési költség | db | 1
| Napelemes rendszer összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Napkollektoros rendszer
Napkollektoros rendszer
TSZ | MUNKANEM | Menny. egység | Mennyiség | Anyag | Díj | Anyag | Díj
| Tervezés | db | 1
Szerelőkőműves munkák
4. | Tető héjalás bontása, szolár vezeték részére helyreállítással | db | 2
5. | Faláttörés készítése felmenő tégla válasz falazatban szolár vezeték részére külön tételben kiírt védőcső elhelyezéssel helyreállítással | db | 4
6. | Horony vésése szolár vezeték részére helyreállítással | m | 3
Szerelési munkák
7. | Honeywell Váltószelep VC4013, csz:2399990004 | db | 1
8. | HAJDU STA 300C2 álló, 300 lit., 2 csők.Indirekt HMV.tároló- szolár oldali bekötéssel | db | 1
9. | HAJDU PT 1000CF szolár puffer tároló- frissvíz modullal- szolár oldali bekötéssel | db | 1
10. | HAJDU M4-200 síkkollektor | db | 8
11. | Napkollektorok daruzási díja | db | 8
12. | Napkollektor tartószerkezet BRF-2 ME (800001502) | db | 4
13. | HAJDU Szolár állomás FlowSol S/6 BS/Plus- szabályzó elektronikával, szolár szivattyúval | db | 1
14. | Szuperzöld fagyálló folyadék (1 kg) | db | 30
15. | KM - 22x1” kollektor összekötő egyenes idomok | db | 8
16. | Flamco Solar 80 l- tágulási tartály | db | 1
17. | Inox bordásfalú szigetelt duplacső DN20 30m | db | 1
18. | Csatlakozó készlet Inox bordáscsőhöz DN20 | db | 4
19. | Összekötő készlet Inox bordáscsőhöz DN20 | db | 2
20. | Csőbilincs készlet dupla csőhöz DN20 (4db-os) | db | 5
21. | Szolár kézi légtelenítő | db | 3
22. | Átm. 22-22 roppantógyurus toldóidom | db | 12
23. | Resol WMZ - Full kit with V40-0,6 flowmeter- szolár hőmennyiség mérő | db | 1
24. | Szolár rendszer szerelés segédanyagai –szénacélcső-présidomokkal, golyóscsapok-fittingek-hőszigetelés | készlet | 1
25. | Delta Sol CS PLUS hőmérséklet különbség kapcsoló- érzékelőkkel | készlet | 1
26. | Ászokcsavar M 8 x 100 | db | 35
27. | Menetes szár toldó M 8 x 28 | db | 35
28. | Menetes szár M 8 | m | 6
Elektromos szerelés
29. | Szolár rendszer elektromos bekötése | db | 1
30. | Szolár vezeték egyenpotenciálra hozása | készlet | 1
31. | Elektromos mérési jegyzőkönyv | db | 1
Egyéb munkák
32. | TUBOLIT zárt cellás szigetelő csőhéj szolár vezetékre | m | 36
33. | Szolár rendszer kármentő elhelyezése, bekötése 50x50x20cm-es -aluminiumból | db | 1
34. | Szolár vezeték rendszer nyomáspróbája | készlet | 1
35. | Szolár rendszer feltöltése, légtelenítése | készlet | 1
36. | Szolár rendszer beüzemelése, beszabályozása | készlet | 1
| Napkollektoros rendszer összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Egyéb munkák
Egyéb munkák
TSZ | MUNKANEM | Menny. egység | Mennyiség | Anyag | Díj | Anyag | Díj
1 | Bontásból keletkezett törmelék elszállítása, elhelyezése szeméttelepen | kg | 200
2 | Bontásból keletkezett fémhulladék elszállítása, elhelyezése hulladék hasznosító telepen | kg | 180
3 | Bontásból keletkezett veszélyes hulladék elszállítása, elhelyezése veszélyes hulladék lerakó telepen | kg | 0
4 | Kivitelezéskor keletkezett csomagolóanyag elhelyezése szeméttelepen | kg | 100
| Egyéb munkák összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Konyha szellőzés
Épületgépészeti szakág: Szellőztető rendszer
No. | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
1 | Födémáttörés készítése tálcás födémben D 200 csővezeték részére helyreállítással | 1 | db
2 | Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, cső-és idomkapcsolókkal, tartószerkezettel, LINDAB Safe SR típusú, merevítés nélkül NA 200 lv. 0,50 mm | 5 | m
3 | Könyökidom, horganyzott acéllemezből, U profilú EPDM gumiperem tömítéssel, a kötést megerősítő lemezcsavarokkal, külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe BU típusú, 90°-os, préselt NA 200 | 2 | db
4 | Idom kapcsoló horganyzott acéllemezből, kötésanyaggal, felszerelve, NA 200 | 2 | db
5 | Kifúvófej- esősapkával horganyzott acéllemezből, szellőzőcsatornára felszerelve, NA 200 | 1 | db
6 | HELIOS RR 200B fémházas csőventilátor, tartókonzollal, rezgéscsillapító bilinccsel, motorvédő kapcsolóval -elektromos bekötés ára nélkül | 1 | db
7 | Elszívó ernyő egyedi méretben gyártva, felszerelve 1120x450x400 | 1 | db
8 | Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái és beszabályozása, a teljes légtechnikai rendszer beszabályozása és próbaüzeme, mérési jegyzőkönyv készítése | 1 | klt
9 | Elektromos szerelés munkák, ventilátor, motorvédő bekötése,szükséges kábelezési munkákkal, mérési jegyzőkönyv készítése | 1 | klt
| Teljes nettó költség: |  |  |  |  | 0 | 0

## építész munkák
1.0/ | Bontási munkák
1/ | 44-000-001
Fa nyílászáró szerkezetek bontása - 4,00 m kerületig
| Mennyiség: |  | 12 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
2/ | 44-000-002
Fa nyílászáró szerkezetek bontása 4,01- 6,00 m kerületig
| Mennyiség: |  | 7 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
3/ | 44-000-003
Fa nyílászáró szerkezetek bontása 6,01- 8,00 m kerületig
| Mennyiség: |  | 18 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
| Bontási munkák összesen: |  |  |  | 0 | 0
2.0/ | Zsaluzás, állványozás
4/ | 15-331-022-001-50-01200
Homlokzati állvány készítése és bontása korláttal,
bokaléccel KRAUSE-STABILO típus, 48,30x3,25 mm-es
tüzihorganyzott acélcsőből készült függőleges kerettel,
alu/fa járólapokkal, rendszerelemekből készítve kétlábas,
kétjárólapos kivitelben 6,01-12,00 m magasságig
| Mennyiség: |  | 153.75 | m2
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
| Zsaluzás, állványozás összesen: |  |  |  | 0 | 0
3.0/ | Nyilászáro szerkezetek elhelyezése
5/ | 44-301-011-011-31-50001
Műanyag ablak három légkamrás, 60 mm-es szélsőtömítéses,
Rehau Euro Design profilrendszerrel, horganyzott idomacél
merevítéssel, párkányfogadó profillal, Maco Trend több
ponton záródó rejtett vasalattal, kilinccsel (fix ablak
kivételével), 4-16-4 mm rétegfelépítésű fokozott float
hőszigetelő üveggel, EPDM tömítő gumival, kívül-belül fehér
RAL 9016 színben, falszerkezetbe beépítve, ALBA LUX
gyártmányú, EURO LUX 60 típusú, nyíló kivitelben 60 x 60
cm-es
| Mennyiség: |  | 7 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
6/ | 44-301-011-012-31-50001
Műanyag ablak három légkamrás, 60 mm-es szélsőtömítéses,
Rehau Euro Design profilrendszerrel, horganyzott idomacél
merevítéssel, párkányfogadó profillal, Maco Trend több
ponton záródó rejtett vasalattal, kilinccsel (fix ablak
kivételével), 4-16-4 mm rétegfelépítésű fokozott float
hőszigetelő üveggel, EPDM tömítő gumival, kívül-belül fehér
RAL 9016 színben, falszerkezetbe beépítve, ALBA LUX
gyártmányú, EURO LUX 60 típusú, nyíló kivitelben 70 x 70
cm-es
| Mennyiség: |  | 1 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
7/ | 44-301-011-013-31-50001
Műanyag ablak három légkamrás, 60 mm-es szélsőtömítéses,
Rehau Euro Design profilrendszerrel, horganyzott idomacél
merevítéssel, párkányfogadó profillal, Maco Trend több
ponton záródó rejtett vasalattal, kilinccsel (fix ablak
kivételével), 4-16-4 mm rétegfelépítésű fokozott float
hőszigetelő üveggel, EPDM tömítő gumival, kívül-belül fehér
RAL 9016 színben, falszerkezetbe beépítve, ALBA LUX
gyártmányú, EURO LUX 60 típusú, nyíló kivitelben 120 x 60
cm-es
| Mennyiség: |  | 2 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
8/ | 44-301-011-021-31-50001
Műanyag ablak három légkamrás, 60 mm-es szélsőtömítéses,
Rehau Euro Design profilrendszerrel, horganyzott idomacél
merevítéssel, párkányfogadó profillal, Maco Trend több
ponton záródó rejtett vasalattal, kilinccsel (fix ablak
kivételével), 4-16-4 mm rétegfelépítésű fokozott float
hőszigetelő üveggel, EPDM tömítő gumival, kívül-belül fehér
RAL 9016 színben, falszerkezetbe beépítve, ALBA LUX
gyártmányú, EURO LUX 60 típusú, nyíló kivitelben 90 x 60
cm-es
| Mennyiség: |  | 2 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
9/ | 44-301-012-024-31-50001
Műanyag ablak három légkamrás, 60 mm-es szélsőtömítéses,
Rehau Euro Design profilrendszerrel, horganyzott idomacél
merevítéssel, párkányfogadó profillal, Maco Trend több
ponton záródó rejtett vasalattal, kilinccsel (fix ablak
kivételével), 4-16-4 mm rétegfelépítésű fokozott float
hőszigetelő üveggel, EPDM tömítő gumival, kívül-belül fehér
RAL 9016 színben, falszerkezetbe beépítve, ALBA LUX
gyártmányú, EURO LUX 60 típusú, nyíló kivitelben 90 x 150
cm-es
| Mennyiség: |  | 3 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
10/ | 44-301-012-033-31-50001
Műanyag ablak három légkamrás, 60 mm-es szélsőtömítéses,
Rehau Euro Design profilrendszerrel, horganyzott idomacél
merevítéssel, párkányfogadó profillal, Maco Trend több
ponton záródó rejtett vasalattal, kilinccsel (fix ablak
kivételével), 4-16-4 mm rétegfelépítésű fokozott float
hőszigetelő üveggel, EPDM tömítő gumival, kívül-belül fehér
RAL 9016 színben, falszerkezetbe beépítve, ALBA LUX
gyártmányú, EURO LUX 60 típusú, nyíló kivitelben 110 x 140
cm-es
| Mennyiség: |  | 4 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
11/ | 44-301-012-034-31-50001
Műanyag ablak három légkamrás, 60 mm-es szélsőtömítéses,
Rehau Euro Design profilrendszerrel, horganyzott idomacél
merevítéssel, párkányfogadó profillal, Maco Trend több
ponton záródó rejtett vasalattal, kilinccsel (fix ablak
kivételével), 4-16-4 mm rétegfelépítésű fokozott float
hőszigetelő üveggel, EPDM tömítő gumival, kívül-belül fehér
RAL 9016 színben, falszerkezetbe beépítve, ALBA LUX
gyártmányú, EURO LUX 60 típusú, KFNY kivitelben 150 x 150
cm-es
| Mennyiség: |  | 2 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
12/ | 44-301-012-041-31-50002
Műanyag ablak három légkamrás, 60 mm-es szélsőtömítéses,
Rehau Euro Design profilrendszerrel, horganyzott idomacél
merevítéssel, párkányfogadó profillal, Maco Trend több
ponton záródó rejtett vasalattal, kilinccsel (fix ablak
kivételével), 4-16-4 mm rétegfelépítésű fokozott float
hőszigetelő üveggel, EPDM tömítő gumival, kívül-belül fehér
RAL 9016 színben, falszerkezetbe beépítve, ALBA LUX
gyártmányú, EURO LUX 60 típusú, KFNY + bukó kivitelben 175 x 150
cm-es
| Mennyiség: |  | 3 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
13/ | 44-301-012-043-31-50002
Műanyag ablak három légkamrás, 60 mm-es szélsőtömítéses,
Rehau Euro Design profilrendszerrel, horganyzott idomacél
merevítéssel, párkányfogadó profillal, Maco Trend több
ponton záródó rejtett vasalattal, kilinccsel (fix ablak
kivételével), 4-16-4 mm rétegfelépítésű fokozott float
hőszigetelő üveggel, EPDM tömítő gumival, kívül-belül fehér
RAL 9016 színben, falszerkezetbe beépítve, ALBA LUX
gyártmányú, EURO LUX 60 típusú, KFNY + bukó kivitelben 220 x 145
cm-es
| Mennyiség: |  | 1 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
14/ | 44-301-012-043-31-50003
Műanyag ablak három légkamrás, 60 mm-es szélsőtömítéses,
Rehau Euro Design profilrendszerrel, horganyzott idomacél
merevítéssel, párkányfogadó profillal, Maco Trend több
ponton záródó rejtett vasalattal, kilinccsel (fix ablak
kivételével), 4-16-4 mm rétegfelépítésű fokozott float
hőszigetelő üveggel, EPDM tömítő gumival, kívül-belül fehér
RAL 9016 színben, falszerkezetbe beépítve, ALBA LUX
gyártmányú, EURO LUX 60 típusú, KFNY + bukó kivitelben 190 x
150 cm-es
| Mennyiség: |  | 4 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
15/ | 44-301-012-044-31-50003
Műanyag ablak három légkamrás, 60 mm-es szélsőtömítéses,
Rehau Euro Design profilrendszerrel, horganyzott idomacél
merevítéssel, párkányfogadó profillal, Maco Trend több
ponton záródó rejtett vasalattal, kilinccsel (fix ablak
kivételével), 4-16-4 mm rétegfelépítésű fokozott float
hőszigetelő üveggel, EPDM tömítő gumival, kívül-belül fehér
RAL 9016 színben, falszerkezetbe beépítve, ALBA LUX
gyártmányú, EURO LUX 60 típusú, KFNY + bukó kivitelben 230 x
150 cm-es
| Mennyiség: |  | 4 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
16/ | 44-111-012-001-31-52011
Bejárati ajtó műanyagból, négy légkamrás, 70 mm-es, Rehau
Brillant profilrendszerrel, horganyzott idomacél
merevítéssel, 5 ponton záródó rúdzárral, ajtópántokkal,
kilinccsel, tömítő gumival, alacsony alumínium küszöbbel,
kívül-belül fehér színben, gyárilag beépített Rehau Brillant
profilú tömör panel betéttel, 100 x 210 cm-es,
falszerkezetbe beépítve, ALBA LUX gyártmányú, STIL LUX
típusú Alpok típusú tömör panellel
| Mennyiség: |  | 4 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
| Nyilászáro szerkezetek elhelyezése összesen: |  |  |  | 0 | 0
4.0/ | Vakolás, rabicolás
17/ | 36-000-001
Vakolatleverések lábazatról 1,5 cm vastagságban mész vagy
javított mészhabarcs
| Mennyiség: |  | 60.73 | m2
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
18/ | 36-270-411-001-10-41960
Lábazati alapvakolat készítése, külső és belső ásványi
alapfelületekre BAUMIT MOZAIK VAKOLATTAL függőleges
felületre
| Mennyiség: |  | 60.73 | m2
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
19/ | 36-270-411-001-10-41970
Lábazati gyantás színvakolat készítése, külső
felhasználásra BAUMIT MOZAIK VAKOLAT FINOM vakolattal onix,
tejopál, kvarc, kalcit, ezüst, almandin, rubin, bronz,
amfibol, olivin, smaragd, zafir, marion, arany,jázmin,
achát, ultramarin, platina színekben függőleges felületre
| Mennyiség: |  | 60.73 | m2
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
20/ | 36-000-002
Vakolatleverések oldalfalról 1,5 cm vastagságban
cementhabaracs
| Mennyiség: |  | 508.15 | m2
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
21/ | 36-901-002-300-25-55010
Vakolatjavítás oldalfalon tégla, beton felületen. A
meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével 5-30% közötti
hiánypótlással
| Mennyiség: |  | 508.15 | m2
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
22/ | 36-201-011-003-39-90110
Felület előkészítő anyag felhordása DRYVIT ALAPOZÓVAL
függőleges felületen
| Mennyiség: |  | 508.15 | m2
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
23/ | 36-350-110-030-60-00220
Vékonyrétegű fedővakolat készítése alapvakolat nélkül,
dörzsölt hatású kivitelben függőleges felületen DRYVIT
DÖRZSÖLT vékonyrétegű fedővakolattal Szemcsekategória: 2,0
mm 2. színcsoport
| Mennyiség: |  | 508.15 | m2
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
| Vakolás, rabicolás összesen: |  |  |  | 0 | 0
5.0/ | Szigetelési munkák
24/ | 36-450-001-010-39-90110
Összetett külső hőszigetelő rendszer tartozékainak
beépítése DRYVIT rendszer lábazati indítóprofil, alumínium
100 mm
| Mennyiség: |  | 153.75 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
25/ | 36-450-001-023-39-90110
Összetett külső hőszigetelő rendszer tartozékainak
beépítése DRYVIT rendszer élvédő profil PVC hálós
| Mennyiség: |  | 153.75 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
26/ | 36-450-001-034-39-90110
Összetett külső hőszigetelő rendszer tartozékainak
beépítése DRYVIT rendszer egyéb profilok, alumínium vízorr
profil
| Mennyiség: |  | 44.45 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
27/ | 48-530-001-100-39-15080
Polisztirol alapú összetett külső hőszigetelő rendszer
készítése, ragasztóba ágyazott üvegszövet erősítéssel
függőleges felületen DRYVIT rendszer NIKECELL D,EPS 80 jelű
hőszigetelő lemezzel, NIKECELL DRYVIT poralakú ragasztóval
230 mm vastag
| Mennyiség: |  | 508.15 | m2
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
28/ | 48-510-001-060-53-40628
Nyílászárók káváinak külső oldali hőszigetelése,
rögzítéssel XPS extrudált polisztirolhab lapokkal
STYRODUR 2800C jelű, egyenes élképzéssel, érdesített
felülettel 30 mm vastagságban
| Mennyiség: |  | 28.6 | m2
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
29/ | 48-510-141-150-33-06090
Épületek borított gerendás zárófödémének hőszigetelése a
felső lemezburkolat eltávolítását és párazáró réteg
lefektetését követően MW kőzetgyapot lemezzel Hővezetési
tényező: 0,039 W/mK ROCKWOOL MULTIROCK PLUS jelű, csupasz
egy rétegben 150 mm vastagságban
| Mennyiség: |  | 574.6 | m2
|  | Anyag egységára: |  |  | 0
|  | Díj egységára: |  |  |  | 0
| Szigetelési munkák összesen: |  |  |  | 0 | 0